# Техническое задание

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонт крыши) № 23 ул. Ленинградская в ЗАТО Озерный Тверской области.

Требования к выполняемым работам.

- Для определения объема работ, а также сметной стоимости работ прилагаются: локальный сметный расчет.

- В стоимость выполняемых работ должны быть включены все затраты на материалы, оборудование, страхование, оплату труда, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также заготовительно-складские и транспортные расходы.

- Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и комплектующие, использованные при выполнении работ – 2 года.

- Используемые материалы должны иметь все необходимые сертификаты соответствия санитарно-гигиеническим нормам и требованиям противопожарной безопасности. Все применяемые конструкции, строительная техника, цвета и размеры используемых материалов и оборудования  должны быть согласованы с Заказчиком.

- Производство работ должно обеспечивать соблюдение требований СНиП, технических условий, проектной документации.

- В течение 10 дней с даты подписания настоящего Контракта, Генподрядчик  обязан предоставить разрешение на право ведения деятельности на территории ЗАТО Озерный, оформленный в соответствии с Порядком допуска граждан и юридических лиц, не имеющих постоянной регистрации на территории ЗАТО Озерный, для осуществления хозяйственной, производственной, предпринимательской деятельности или удовлетворения социально-культурных потребностей жителей, предприятий и учреждений ЗАТО Озерный, утвержденный Думой ЗАТО Озерный от 03.02.2011 № 4.

- Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа  ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения ремонтных работ.

- Требования, предъявляемые к Генподрядчику по выполнению ремонтных работ:

  - Генподрядчик обязан обеспечить безопасное производство работ:

- Производство общестроительных работ должно поручаться лицам, прошедшим обучение и имеющим соответствующие документы и удостоверения, а так же прошедшим инструктаж по правилам безопасного ведения работ с отметкой об этом в журнале по охране труда.

- Производство электромонтажных работ должно поручаться, лицам, прошедшим обучение и имеющим удостоверение на право допуска к работам в электроустановках, а так же прошедшим инструктаж по правилам безопасного ведения работ с отметкой об этом в журнале по охране труда.

- При производстве работ необходимо принять меры, исключающие повреждения электрических и телефонных проводов, несущих конструкций здания.

- Проверить готовность бригады к производству работ: физическое состояние рабочих и их спецодежду; наличие индивидуальных защитных средств; наличие необходимого инструмента и его исправность.

  - При выполнении ремонтных работ должны быть приняты меры предосторожности,  обеспечивающие безопасность жителей дома.

  - За сохранность используемых при выполнении ремонтных работ материалов, оборудования,  изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и механизмов ответственность несет Генподрядчик.

  - При производстве работ не допускается складирование строительного мусора на объекте и прилегающей территории. Генподрядчик обязан вывозить его с объекта в тот же день.

  - Ошибки,  допущенные в производстве работ,  Генподрядчик  исправляет за свой счет.

  - В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные  работы,  то  Генподрядчик своими  силами  и без увеличения стоимости ремонтных работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении  Генподрядчиком этой обязанности Заказчик вправе  для  исправления  некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Генподрядчика. Генподрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

- Генподрядчик до подписания  акта  о  приемке завершенного  объекта обязан вывезти за  пределы ремонтируемого объекта принадлежащие  ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь,  строительные материалы,  изделия, конструкции  и другое имущество.

- Срок выполнения работ: начало выполнения работ на следующий день после получения допуска на право ведения деятельности на территории ЗАТО Озерный. Работы должны быть выполнены течение 60(шестьдесят) календарных дней.

- Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

- Срок и условия оплаты выполнения работ: Без аванса. Оплата за выполненные работы осуществляется в форме безналичного расчета. Расчет осуществляется на основании подписанных Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2,  справки КС-3 в течение десяти банковских дней.

- Генподрядчик должен обладать допуском СРО. Допуск должен быть действительным на весь период выполнения работ, с правом деятельности по следующим видам работ:

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

Руководитель отдела по строительству и ЖКХ

администрации ЗАТО Озерный			                                              С.А. Федотова